## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
1 | 002001 | 烟气道 【项目特征】 1。制作，安装 | m | 512.936
2 | 004001 | 女儿墙扶手 1.材质：钢 2。制作，安装 | 米 | 720.064
| 10-201 | 金属栏杆型钢 | 100m | 7.201
| 10-211 | 钢管扶手Φ50圆管 | 100m | 7.201
3 | 005001 | 阳台栏板 【工程内容】 1。钢化夹胶玻璃，钢扶手 | m | 1200.183
| 10-189 | 不锈钢栏杆有机玻璃栏板10mm厚半玻Φ50圆管 | 100m | 12.002
| 10-206 | 不锈钢扶手直形Φ60 | 100m | 12.002
4 | 006001 | 外墙内保温 | m2 | 11840.634
| 10-282 | 墙柱面普通抹灰,其他砂浆,砖墙面抹珍珠岩浆 | 100m2 | 118.406
5 | 010101001001 | 钻探及回填孔 | M2 | 1243.242
| 1-20 | 土石方,人工土方,钻探及回填孔 | 100m2 | 12.432
6 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别: 二类土 2.挖土平均厚度:3.075m 3.弃土运距: 100m以内 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.运输 | m3 | 8132.930
| 1-90 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土配自卸汽车运土方1km | 1000m3 | 8.134
7 | 010101003001 | 基础土方大开挖 【项目特征】 1.挖土深度:2.9m 2 现场倒运100M 【工程内容】 1.挖土方 2.运土方 | M3 | 3769.000
| 1-92 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土不装车 | 1000m3 | 3.769
8 | 010101003002 | 桩间土方 【项目特征】 1.方类型：基坑土方 2.挖土深度：0.5m | M3 | 639.623
| 1-1 | 土石方,人工土方,人工挖土方,挖深(2m)以内 | 100m3 | 6.396
9 | 010101003003 | 挖基础土方 【项目特征】 1.基础类型:无梁式满堂基础 2.土壤类别：综合土 3.弃土运距:100米以内 4.挖土深度:4.45米 5.基底钎探面积:1048.57m2 | M3 | 2495.560
| 1-20 | 土石方,人工土方,钻探及回填孔 | 100m2 | 9.992
| 1-92 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土不装车 | 1000m3 | 3.056
10 | 010101003004 | 土方二次开挖(桩间土) 【项目特征】 1.基础类型:桩 2.土壤类别：综合土 3.弃土运距:100米以内 4.挖土深度:0.2米 | M3 | 103.150
| 1-1 | 土石方,人工土方,人工挖土方,挖深(2m)以内 | 100m3 | 0.983
11 | 010101003005 | 大开挖基础 【项目特征】 1.挖土深度:4.65m 2.天然地基土 【工程内容】 1.挖土方 2 现场倒运100M 3.基底钎探 | M3 | 5195.270
| 1-20 | 土石方,人工土方,钻探及回填孔 | 100m2 | 12.960
| 1-92 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土不装车 | 1000m3 | 5.195
| 1-98 | 土石方,机械土方,装载机现场倒运土,距离(100m)以内 | 1000m3 | 5.195
12 | 010101003006 | 大开挖基础 【项目特征】 1.挖土深度:1.3m 2.天然地基土 【工程内容】 1.挖土方 2 现场倒运100M 3.基底钎探 | M3 | 2145.780
| 1-92 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土不装车 | 1000m3 | 2.146
| 1-98 | 土石方,机械土方,装载机现场倒运土,距离(100m)以内 | 1000m3 | 2.146
13 | 010103001001 | 土(石)方回填 3:7灰土 【项目特征】 1.土质要求:3：7灰土（人工） 【工程内容】 1.取土（石）方 2.土石方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 639.623
| 1-105 | 土石方,机械土方,机械铺填机械碾压3:7灰土 | 1000m3 | 0.640
14 | 010103001002 | 房心素土回填 【项目特征】 1.密实度要求: 压实系数：≥0.97 【工程内容】 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | M3 | 275.911
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 2.759
15 | 010103001003 | 基础素土回填 【项目特征】 1.压实系数：≥0.97 【工程内容】 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | M3 | 1998.874
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 19.989
16 | 010103001004 | 土(石)方回填 【项目特征】 1.土质要求:素土（人工） 2.密实度要求:95%以上 3.夯填（碾压）:夯填（碾压） 4.基础回填土 【工程内容】 1.取土（石）方 2.土石方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | M3 | 4287.450
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 42.875
17 | 010103001005 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求：素土回填 2.部位：房心回填 3.密实度要求：λ≥0.94 4.运输距离： [工作内容] 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 13.810
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.138
18 | 010103001006 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求：素土回填 2.部位：室外回填 3.密实度要求：λ≥0.94 4.运输距离： [工作内容] 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 3168.930
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 31.689
19 | 010103001007 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求：2:8灰土分层夯实. 2.部位：室外回填 3.密实度要求：λ≥0.94 4.运输距离： [工作内容] 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 918.500
| 1-27 | 土石方,人工土方,回填夯实2:8灰土 | 100m3 | 9.185
20 | 010103001008 | 土(石)方回填-基底砂石回填 [项目特征] 1.土质要求:级配砂石 2.密实度要求:密实 3.粒径要求:≤ 30mm 4.夯填(碾压):碾压 5.运输距离:5m以内 [工程内容] 1.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 2306.950
| 1-125 | 土石方,机械石方,翻斗车运石方1km以内 | 100m3 | 23.070
| 1-126 | 土石方,机械石方,砂石基础垫层(换土)机铺机压有级配 | 100m3 | 23.070
21 | 010103001009 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求: 素土 2.密实度要求: 密实 3.夯填(碾压): 夯实碾压 5.运输距离: 5m以内 [工程内容] 1.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 6432.230
| 1-101 | 土石方,机械土方,人工铺填机械碾压素土 | 1000m3 | 6.431
| 1-94 | 土石方,机械土方,装载机现场倒运土,距离(20m)以内 | 1000m3 | 6.431
22 | 010103001010 | 房心回填土 【项目特征】 1.土质要求:素土 2.运输距离：100m以内 3.夯填（碾压） 4.密实度要求：0.95 | M3 | 47.910
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.456
23 | 010103001011 | 基础回填土 【项目特征】 1.土质要求:素土 2.运输距离：100米以内 3.夯填（碾压） 4.密实度要求:0.97 | M3 | 1007.973
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 9.604
24 | 010103001012 | 基础土方回填 【项目特征】 1.土质要求:符合设计及规范要求的素土 【工程内容】 1.取土（石）方 2.土石方装卸运输10KM 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 579.180
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 11.142
| 1-91 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土配自卸汽车运土方每增1km | 1000m3 | 1.114
25 | 010103001013 | 房心土方回填 【项目特征】 1.土质要求:符合设计及规范要求的素土 【工程内容】 1.取土（石）方 2.土石方装卸运输10KM 3.回填 4.分层碾压夯实 | m3 | 1018.120
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 10.177
| 1-91 | 土石方,机械土方,挖掘机挖土配自卸汽车运土方每增1km | 1000m3 | 1.018
26 | 010103001014 | 室外素土回填 【项目特征】 1.土质要求:素土 2.密实度要求:0.94 3.夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 5.现场倒运100M | M3 | 3309.100
| 1-101 | 土石方,机械土方,人工铺填机械碾压素土 | 1000m3 | 3.309
| 1-98 | 土石方,机械土方,装载机现场倒运土,距离(100m)以内 | 1000m3 | 3.309
27 | 010103001015 | 房心素土回填 【项目特征】 1.土质要求:素土 2.密实度要求:0.94 3.夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1.取土方 2.土方装卸运输 3.回填 4.分层碾压夯实 5.现场倒运100M | M3 | 242.178
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 2.422
| 1-98 | 土石方,机械土方,装载机现场倒运土,距离(100m)以内 | 1000m3 | 0.242
28 | 010201003001 | 混凝土灌注桩 【项目特征】 1.成孔方法:重锤夯扩 2.混凝土强度等级:商砼C30 3.单桩长度:平均长度5000mm 4.桩 截面:D=430mm 5.C25干硬性砼体积平均每根0.5m3 【工程内容】 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3.桩头处理、清理运输 | 根 | 564.000
| 2-108 | 桩基工程,其它成孔灌注混凝土,商品砼 | 10m3 | 40.931
| 2-108 | 桩基工程,其它成孔灌注混凝土,商品砼 | 10m3 | 28.200
| 2-109 | 桩基工程,凿桩头 | m3 | 40.931
| 2-110 | 桩基工程,桩头处理 | 个 | 564.000
| 2-25 | 桩基工程,灌注桩成孔,重锤夯扩 | 10m3 | 40.931
29 | 010202002001 | 灰土挤密桩 【项目特征】 1.土壤类别：二类土 2.桩长：10m以内 3.桩截面尺寸：40cm以内 4.成孔方法：柴油打桩机打孔 5.灰土级别：3:7 【工程内容】 1.打桩 2.凿桩头 | M | 18630.000
| 2-110 | 桩基工程,桩头处理 | 个 | 1863.000
| 2-112 | 桩基工程,泥渣外运 | 1000m3 | 0.117
| 2-68 | 桩基工程,其它桩,3:7灰土挤密桩 | 10m3 | 233.993
30 | 010301001001 | 砖基础 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通实心砖，M10水泥砂浆 2.基础类型:条形基础 【工程内容】 1.材料运输 2.砂浆制作、运输 3.铺设垫层 | m3 | 441.063
| 3-1 | 砌砖,砖基础 | 10m3 | 44.107
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 62.588
31 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上卫生间砖墙 2.墙体厚度：120mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖(KP1型) 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 250.710
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 25.071
32 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上卫生间砖墙 2.墙体厚度：200mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖(KP1型) 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 509.210
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 50.921
33 | 010302001003 | 实心砖墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上卫生间砖墙 2.墙体厚度：250mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖(KP1型) 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 10.380
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 1.038
34 | 010302001004 | 实心砖墙±0.00以下 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2.墙体厚度: 200 3.砂浆强度等级、配合比: M5的水泥砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖.勾缝 3.砌筑 4.材料运输 | m3 | 2465.840
| 3-3 | 砌砖,混水砖墙3/4砖 | 10m3 | 246.571
35 | 010302001005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:200MM 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 464.400
| 3-4 | 砌砖,混水砖墙一砖 | 10m3 | 46.440
36 | 010302001006 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:250MM 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 0.520
| 3-4 | 砌砖,混水砖墙一砖 | 10m3 | 0.052
37 | 010302001007 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:120MM 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 19.700
| 3-2 | 砌砖,混水砖墙1/2砖 | 10m3 | 1.970
38 | 010302001008 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2.墙体厚度:300mm厚 3.勾缝要求：原浆勾缝 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | M3 | 26.084
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 2.485
39 | 010302001009 | 坡道处120厚实心砖保护墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普砖 2.墙体厚度:120mm厚 3.勾缝要求：原浆勾缝 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | M3 | 10.032
| 3-2 | 砌砖,混水砖墙1/2砖 | 10m3 | 0.955
40 | 010302001010 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2.墙体厚度:250mm厚 3.勾缝要求：原浆勾缝 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | M3 | 0.611
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.058
41 | 010302001011 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2.墙体厚度:200mm厚 3.勾缝要求：原浆勾缝 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | M3 | 2.590
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.247
42 | 010302001012 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2.墙体厚度：100mm厚 3.勾缝要求：原浆勾缝 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | M3 | 3.500
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.334
43 | 010302001013 | 实心砖墙 【项目特征】 1.墙体厚度:120厚 2.砖品种:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 21.445
| 3-2 | 砌砖,混水砖墙1/2砖 | 10m3 | 2.145
44 | 010302001014 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙1/2砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 19.448
| 3-35 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 1.945
45 | 010302001015 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙一砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 225.667
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 22.567
46 | 010302001016 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 191.217
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 19.122
47 | 010302001017 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 1910.800
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 191.080
48 | 010302001018 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙1/2砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 19.448
| 3-35 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 1.945
49 | 010302001019 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙一砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 225.667
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 22.567
50 | 010302001020 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 191.217
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 19.122
51 | 010302001021 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 1910.800
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 191.080
52 | 010302001022 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙1/2砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 19.400
| 3-35 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 1.940
53 | 010302001023 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10粘土砖 2.墙体厚度:混水砖墙一砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | M3 | 224.860
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 22.486
54 | 010302001024 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 190.680
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 19.068
55 | 010302001025 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级、M5混合砂浆 | M3 | 1908.260
| 3-47 | 砌砖,水泥炉渣小型空心砌块墙 | 10m3 | 190.826
56 | 010302004001 | 填充墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.勾缝 5.材料运输 | M3 | 3164.620
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 316.463
57 | 010302004002 | 加气混凝土砌块 1.转品种、规格、强度等级：加气砼砌块，抗压强度级别≥A3.5，体积密度≤600kg/m3 2.勾缝要求：原浆勾缝 3.砂浆强度等级: M5混合砂浆 | m3 | 1019.233
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 97.120
58 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位: 屋面上砖砌踏步 2.砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 31.720
| 3-25 | 砌砖,零星砌体 | 10m3 | 3.172
59 | 010302006002 | 零星砌砖 【项目特征】 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级配合比:M5混合砂浆 | m2 | 21.754
| 3-27 | 砌砖,砖砌台阶 | 10m2 | 2.175
60 | 010302006003 | 屋面砖砌台阶：做法详见陕09J02（2/29） | m2 | 3.450
| 10-2 | 整体面层,水泥砂浆台阶 | 100m2 | 0.034
| 3-27 | 砌砖,砖砌台阶 | 10m2 | 0.329
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 0.046
| b4-1 | 商品混凝土 | m3 | 0.197
61 | 010302006004 | 砖砌踏步 1、部位：屋面 2、砖品种、强度等级：MU10实心粘土砖 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4、参见陕09J02第29页的2 | m2 | 26.640
| 10-2 | 整体面层,水泥砂浆台阶 | 100m2 | 0.267
| 3-27 | 砌砖,砖砌台阶 | 10m2 | 2.664
62 | 010302006005 | 砖砌台阶（地下室）:水泥砂浆抹面 详参陕09J09 2/71 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:普砖 2.M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶砌筑 | m2 | 2.100
| 10-2 | 整体面层,水泥砂浆台阶 | 100m2 | 0.021
| 3-27 | 砌砖,砖砌台阶 | 10m2 | 0.210
63 | 010302006006 | 砖砌台阶（屋面）:水泥砂浆抹面 详参陕09J02 2/29 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:普砖 2.M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶砌筑 | m2 | 4.500
| 10-2 | 整体面层,水泥砂浆台阶 | 100m2 | 0.045
| 3-27 | 砌砖,砖砌台阶 | 10m2 | 0.450
64 | 010304001001 | MU10KP1型承重多孔砖 M10混合砂浆 240墙 【项目特征】 1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M10混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 507.241
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 50.725
65 | 010304001002 | MU10KP1型承重多孔砖 M10混合砂浆 120墙 【项目特征】 1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:120 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M10混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 40.074
| 3-38 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖半 | 10m3 | 4.007
66 | 010304001003 | MU10KP1型承重多孔砖 M10混合砂浆 240墙 【项目特征】 1.墙体类型：外墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M10混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 274.706
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 27.472
67 | 010304001004 | MU10KP1型承重多孔砖 M7.5混合砂浆 240墙 【项目特征】 1.墙体类型：外墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M7.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 179.193
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 17.919
68 | 010304001005 | MU10KP1型承重多孔砖 M7.5混合砂浆 240墙 【项目特征】 1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:M10KP1型承重粘土多孔砖，M7.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 286.238
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 28.623
69 | 010304001006 | MU10KP1型承重多孔砖 M7.5混合砂浆 120墙 【项目特征】 1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:120 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M7.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 20.294
| 3-38 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖半 | 10m3 | 2.032
70 | 010304001007 | 出屋面楼梯间女儿墙 厚240 【项目特征】 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10KP1型承重粘土多孔砖，M7.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 | m3 | 16.460
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 1.646
71 | 010304001008 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：地下室砖墙 2.墙体厚度：250mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等" | m3 | 9.830
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.983
72 | 010304001009 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上砖墙 2.墙体厚度：100mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 73.840
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 7.384
73 | 010304001010 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上砖墙 2.墙体厚度：120mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 204.060
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 20.406
74 | 010304001011 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上砖墙 2.墙体厚度：200mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 3026.950
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 302.695
75 | 010304001012 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上砖墙 2.墙体厚度：250mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 179.420
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 17.942
76 | 010304001013 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：±0.00以上砖墙 2.墙体厚度：300mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等 | m3 | 22.670
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 2.267
77 | 010304001014 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：地下室砖墙 2.墙体厚度：100mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等" | m3 | 11.520
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 1.152
78 | 010304001015 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：地下室砖墙 2.墙体厚度：200mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等" | m3 | 23.640
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 2.364
79 | 010304001016 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：地下室砖墙 2.墙体厚度：300mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等" | m3 | 19.480
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 1.948
80 | 010304001017 | 砌块墙 [项目特征] 1.部位：地下室砖墙 2.墙体厚度：400mm 3.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结空心小型砌块 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输等" | m3 | 4.590
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.459
81 | 010304001018 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200 2.墙体类型：室内隔墙 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10非承重粘土空心砖 4.砂浆强度:M5混合砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 6724.640
| 3-40 | 砌砖,非承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 672.451
82 | 010304001019 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型：外墙及卫生间、楼梯间 2.墙体厚度: 200 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10承重粘土空心砖 4.砂浆强度:M5混合砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 22829.040
| 3-36 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙190厚 | 10m3 | 2282.891
83 | 010304001020 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:卫生间、管道竖井 2.墙体厚度: 120 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10承重粘土空心砖 4.砂浆强度:M5混合砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 4738.240
| 3-35 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 473.811
84 | 010304001021 | 200厚加气混凝土砌块墙 1、墙体厚度: 200 2、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10加气砼砌块 3、勾缝要求: 加浆勾缝 4、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 | 6932.407
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 693.241
85 | 010304001022 | 200厚加气混凝土砌块墙 1、墙体类型: 花池墙 2、墙体厚度: 200 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10加气混凝土砌块 4、勾缝要求: 加浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 | 69.746
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 6.975
86 | 010304001023 | 100厚加气混凝土砌块墙 1、墙体厚度: 100 2、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10加气混凝土砌块 3、勾缝要求: 加浆勾缝 4、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 | 1687.152
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 168.715
87 | 010304001024 | 100厚加气混凝土砌块墙 1、墙体类型: 花池墙 2、墙体厚度: 100 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10加气混凝土砌块 4、勾缝要求: 加浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 | 2.654
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.265
88 | 010304001025 | 200厚实心砖墙 1、墙体类型: 内墙 2、墙体厚度: 200 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 实心砖 4、勾缝要求: 加浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5 | m3 | 883.910
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 88.391
89 | 010304001026 | 100厚实心砖墙 1、墙体类型: 内墙 2、墙体厚度: 100 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 实心砖 5、砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M7.5 | m3 | 1.320
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.132
90 | 010304001027 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:200MM 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 3.砂浆强度、等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 | m3 | 5740.335
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 574.034
91 | 010304001028 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:100MM 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 3.砂浆强度、等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 | m3 | 38.880
| 3-39 | 砌砖,非承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 3.888
92 | 010304001029 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:120MM 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 3.砂浆强度、等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 | m3 | 212.190
| 3-39 | 砌砖,非承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 21.219
93 | 010304001030 | 空心砖墙 【项目特征】 1.砖品种:MU10混凝土实心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | M3 | 374.870
| 3-4 | 砌砖,混水砖墙一砖 | 10m3 | 37.487
94 | 010304001031 | 空心砖墙 【项目特征】 1.砖品种:MU10混凝土实心砖 2.墙体厚度:250 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | M3 | 7.415
| 3-4 | 砌砖,混水砖墙一砖 | 10m3 | 0.742
95 | 010304001032 | 砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:200厚 2.砌块品种:加气砼砌块 3.砂浆强度、等级、配合比:M5.0混浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 3428.890
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 342.889
96 | 010304001033 | 砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:250厚 2.砌块品种:加气砼砌块 3.砂浆强度、等级、配合比:M5.0混浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 1.730
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 0.173
97 | 010304001034 | 砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:120厚 2.砌块品种:加气砼砌块 3.砂浆强度、等级、配合比:M5.0混浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 367.890
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 36.789
98 | 010304001035 | 砌块墙 【项目特征】 1.墙体厚度:100厚 2.砌块品种:加气砼砌块 3.砂浆强度、等级、配合比:M5.0混浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 | m3 | 16.300
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 1.630
99 | 010304001036 | 空心砖墙 【项目特征】 1.砖品种:MU10混凝土多孔砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | M3 | 398.010
| 3-37 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙一砖 | 10m3 | 39.801
100 | 010304001037 | 空心砖墙 【项目特征】 1.砖品种:MU10混凝土多孔砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | M3 | 88.550
| 3-35 | 砌砖,承重粘土多孔砖墙1/2砖 | 10m3 | 8.855
101 | 010304001038 | 混凝土实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.M10水泥砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | M3 | 93.100
| 3-45 | 砌砖,硅酸盐砌块墙 | 10m3 | 9.310
102 | 010304001039 | 混凝土实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120 4.M10水泥砂浆 【【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | M3 | 3.400
| 3-45 | 砌砖,硅酸盐砌块墙 | 10m3 | 0.340
103 | 010304001040 | 加气混凝土砌块墙 【项目特征】 1.墙体类型:内、外墙 2.墙体厚度:200 3.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 4.M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌块 3.勾缝 4.材料运输 | M3 | 2290.390
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 229.039
104 | 010304001041 | 加气混凝土砌块墙 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:120 3.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 4.M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌块 3.勾缝 4.材料运输 | M3 | 122.200
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 12.220
105 | 010304001042 | 加气混凝土砌块墙（屋面女儿墙） 【项目特征】 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200 3.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 4.M5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌块 3.勾缝 4.材料运输 | M3 | 94.390
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 9.439
106 | 010304002001 | 砼砌块 1.转品种、规格、强度等级：MU10砼砌块 2.勾缝要求：原浆勾缝 3.砂浆强度等级: M5混合砂浆 | M3 | 622.770
| 3-46 | 砌砖,加气砼砌块墙 | 10m3 | 59.343
107 | 010305009001 | 石坡道—一层残疾人坡道(坡7) [项目特征] 1.100厚花岗岩条石面层，表面剁平 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6.素土夯实(坡度按工程设计) [工程内容] 1.铺设垫层 2.石料加工 3.砂浆制作运输 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝 7.材料运输 | m2 | 162.760
| 1-28 | 土石方,人工土方,回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 1.625
| 10-1 | 整体面层,水泥砂浆楼地面 | 100m2 | 1.625
| 10-37 | 块料面层,天然石材,花岗岩楼地面 | 100m2 | 1.625
| 8-22 | 找平层,水泥砂浆找平每增减5mm | 100m2 | 1.625
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 162.760
108 | 010306002001 | 不靠墙砖地沟600*800 陕09J16-9 地沟盖板参陕09J16 45页 | m | 8.000
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.020
| 1-5 | 土石方,人工土方,人工挖沟槽,挖深(2m)以内 | 100m3 | 0.104
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 0.361
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 1.040
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.230
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.823
| 4-100 | 预制构件模板,地沟盖板 | m3 | 0.823
| 4-166 | 预制构件座浆灌缝,小型构件 | 10m3 | 0.084
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 0.326
| 6-19 | 预制钢筋混凝土,四类构件运输1km以内 | 10m3 | 0.083
| 6-88 | 预制小型构件安装 | 10m3 | 0.083
| 8-15 | 防潮层,普通防水砂浆(平面) | 100m2 | 0.064
| 8-16 | 防潮层,普通防水砂浆(立面) | 100m2 | 0.032
109 | 010306002002 | 靠墙砖地沟800*1000 陕09J16-9 地沟盖板参陕09J16 45页 | m | 18.000
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.044
| 1-5 | 土石方,人工土方,人工挖沟槽,挖深(2m)以内 | 100m3 | 0.323
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 0.812
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 2.484
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.518
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 1.800
| 4-100 | 预制构件模板,地沟盖板 | m3 | 1.800
| 4-166 | 预制构件座浆灌缝,小型构件 | 10m3 | 0.183
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 0.071
| 6-19 | 预制钢筋混凝土,四类构件运输1km以内 | 10m3 | 0.181
| 6-88 | 预制小型构件安装 | 10m3 | 0.181
| 8-15 | 防潮层,普通防水砂浆(平面) | 100m2 | 0.144
| 8-16 | 防潮层,普通防水砂浆(立面) | 100m2 | 0.072
110 | 010306002003 | 靠墙砖地沟600*800 陕09J16-9 地沟盖板参陕09J16 45页 | m | 34.000
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.082
| 1-5 | 土石方,人工土方,人工挖沟槽,挖深(2m)以内 | 100m3 | 0.442
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 1.533
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 4.420
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.978
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.428
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 3.498
| 4-100 | 预制构件模板,地沟盖板 | m3 | 3.498
| 4-166 | 预制构件座浆灌缝,小型构件 | 10m3 | 0.355
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 1.386
| 4-84 | 预制构件模板,过梁 | m3 | 0.428
| 6-19 | 预制钢筋混凝土,四类构件运输1km以内 | 10m3 | 0.352
| 6-88 | 预制小型构件安装 | 10m3 | 0.352
| 8-15 | 防潮层,普通防水砂浆(平面) | 100m2 | 0.273
| 8-16 | 防潮层,普通防水砂浆(立面) | 100m2 | 0.136
111 | 010306002004 | 靠墙砖地沟800*1000 陕09J16-9 地沟盖板参陕09J16 45页 | m | 44.000
| 1-26 | 土石方,人工土方,回填夯实素土 | 100m3 | 0.108
| 1-5 | 土石方,人工土方,人工挖沟槽,挖深(2m)以内 | 100m3 | 0.792
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 1.985
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 6.072
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 1.271
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 1.144
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 4.400
| 4-100 | 预制构件模板,地沟盖板 | m3 | 4.400
| 4-166 | 预制构件座浆灌缝,小型构件 | 10m3 | 0.450
| 4-39 | 现浇构件模板,圈过梁 | m3 | 1.144
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 0.176
| 6-19 | 预制钢筋混凝土,四类构件运输1km以内 | 10m3 | 0.440
| 6-88 | 预制小型构件安装 | 10m3 | 0.440
| 8-15 | 防潮层,普通防水砂浆(平面) | 100m2 | 0.352
| 8-16 | 防潮层,普通防水砂浆(立面) | 100m2 | 0.176
112 | 010306002005 | 砖地沟、明沟-详见0926B-20JZ-20地沟平面图 [项目特征] 1.室内不靠墙地沟，参见陕02G04第9页③ 2.沟截面尺寸:800x800 [工程内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.砌砖 4.勾缝、抹灰 5.材料运输 | m | 2558.660
| 8-43 | 不靠墙(无地下水)I、II级荷载,基本断面1000×1000 | 100m | 25.597
113 | 010306002006 | 砖地沟、明沟-详见0926B-20JZ-20地沟平面图 [项目特征] 1.室内靠墙地沟，参见陕02G04第9页① 2.沟截面尺寸:800x800 [工程内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.砌砖 4.勾缝、抹灰 5.材料运输 | m | 951.600
| 8-52 | 靠墙(无地下水)I、II级荷载,基本断面1000×1000 | 100m | 9.529
114 | 010306002007 | 砖地沟、明沟-详见0926B-20JZ-20地沟平面图 [项目特征] 1.室内不靠墙地沟，参见陕02G04第9页③ 2.沟截面尺寸:1000x800 [工程内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.砌砖 4.勾缝、抹灰 5.材料运输 | m | 61.100
| 8-43 | 不靠墙(无地下水)I、II级荷载,基本断面1000×1000 | 100m | 0.611
115 | 010306002008 | 电缆沟 B*H=1550*800 做法参见陕09J11 1/23 | M | 13.850
| 1-27 | 土石方,人工土方,回填夯实2:8灰土 | 100m3 | 0.041
| 10-247 | 墙柱面普通抹灰,水泥砂浆,内砖墙面16mm厚 | 100m2 | 0.152
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 0.031
| 4-9 | 预埋铁件 | t | 0.009
| 5-20 | 零星铁件制作安装 | t | 0.205
| 8-20 | 找平层,水泥砂浆找平在砼或硬基层上 | 100m2 | 0.215
| 9-44 | 涂膜屋面防水层,非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚2mm | 100m2 | 0.215
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 2.618
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 1.663
116 | 010306002009 | 电缆沟 B*H=800*800 做法参见陕09J11 1/23 | M | 6.800
| 1-27 | 土石方,人工土方,回填夯实2:8灰土 | 100m3 | 0.013
| 10-247 | 墙柱面普通抹灰,水泥砂浆,内砖墙面16mm厚 | 100m2 | 0.054
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 0.015
| 4-9 | 预埋铁件 | t | 0.004
| 5-20 | 零星铁件制作安装 | t | 0.101
| 8-20 | 找平层,水泥砂浆找平在砼或硬基层上 | 100m2 | 0.054
| 9-44 | 涂膜屋面防水层,非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚2mm | 100m2 | 0.054
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 0.775
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 0.817
117 | 010306002010 | 电缆沟 B*H=600*600 做法参见陕09J11 1/25 | M | 96.900
| 1-27 | 土石方,人工土方,回填夯实2:8灰土 | 100m3 | 0.151
| 10-247 | 墙柱面普通抹灰,水泥砂浆,内砖墙面16mm厚 | 100m2 | 0.581
| 3-26 | 砌砖,砖砌地沟 | 10m3 | 0.022
| 4-9 | 预埋铁件 | t | 0.057
| 5-20 | 零星铁件制作安装 | t | 1.434
| 8-20 | 找平层,水泥砂浆找平在砼或硬基层上 | 100m2 | 0.581
| 9-44 | 涂膜屋面防水层,非焦油聚氨酯涂膜,涂膜厚2mm | 100m2 | 0.581
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 9.109
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 11.638
118 | 010306002011 | 不靠墙地沟（室外）b*h=1200*1900：做法参09J16 P65页（含盖板，过梁） 【项目特征】 1.沟截面尺寸:1200*1900 2.垫层材料种类、厚度:100厚砼 3.混凝土强度等级:C15砼 4.砂浆强度等级、配合比:M 5混合砂浆 【工程内容】 1.铺筑垫层 2.底板混凝土制、运、浇、养 3.砌砖 4.勾缝、抹灰 5.材料运输 | M | 5.100
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.816
| 4-166 | 预制构件座浆灌缝,小型构件 | 10m3 | 0.082
| 4-6 | 圆钢ф10以内 | t | 0.041
| 6-88 | 预制小型构件安装 | 10m3 | 0.082
| 8-80 | B1型管沟不靠墙I、II级荷载,基本断面1000×1000 | 100m | 0.051
| 8-81 | B1型管沟不靠墙I、II级荷载,深度每减少100mm | 100m | 0.051
| 8-82 | B1型管沟不靠墙靠墙I、II级荷载,宽度每增减100mm | 100m | 0.051
119 | 010306002012 | 地下室水泵房200*200砼明排水沟 | M | 24.917
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 2.254
120 | 010306002013 | 地下室水泵房200*200砼明排水沟 | M | 24.917
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 2.254
121 | 010306002014 | 地下室水泵房200*200砼明排水沟 | M | 24.800
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 2.243
122 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级: C30 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8499.400
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 8499.400
123 | 010401001002 | 带形基础-楼梯TB1基础地梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级: C30 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 22.880
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 22.880
124 | 010401001003 | 带形基础-非承重墙基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 180.700
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 180.700
125 | 010401001004 | 带形基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 1.商品混凝土外购、运输、浇捣、养护 | M3 | 34.550
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 34.550
126 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级: C40商砼 2.混凝土抗渗等级：S8 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 40.880
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 40.880
127 | 010401003001 | 满堂基础 [项目特征] 1.基础类型：无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级：C40 商砼 3.混凝土抗渗等级：S8 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 1579.260
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 1579.260
128 | 010401003002 | 满堂基础-电梯坑底 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 3.砂浆强度等级: [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 71.240
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 71.240
129 | 010401003003 | 满堂基础 1、混凝土强度等级: C35 2、混凝土拌和料要求: 商品砼 3、混凝土抗渗等级：P6 | m3 | 7876.089
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 7876.089
130 | 010401003004 | 带型基础 1、混凝土强度等级: C35 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、混凝土抗渗等级：P6 | m3 | 295.110
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 295.110
131 | 010401003005 | 独立基础 1、混凝土强度等级: C35 2、混凝土拌和料要求: 商品砼 3、混凝土抗渗等级：P6 | m3 | 775.035
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 775.035
132 | 010401003006 | 满堂基础垫层(商品砼) 1.垫层材料种类、厚度:100MM 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌和料要求:粗砂 | m3 | 361.575
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 361.575
133 | 010401003007 | 无梁式满堂基础(商品砼) 1.混凝土强度等级:C40砼自防水等级S6 2.混凝土拌和料要求:粗砂 | m3 | 2384.544
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 2384.544
134 | 010401003008 | 无梁式满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C35 P6 砼 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | m3 | 663.312
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 632.054
135 | 010401003009 | 坡道底300厚无梁式满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C35 砼 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | m3 | 8.840
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 8.424
136 | 010401003010 | 无梁式满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C35 S6 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 1.商品混凝土外购、运输、浇捣、养护 | M3 | 2223.082
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 2223.082
137 | 010401003011 | 止水板 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C35 S6 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 1.商品混凝土外购、运输、浇捣、养护 | M3 | 44.890
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 44.890
138 | 010401003012 | 满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C40砾石 P6 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | M3 | 851.350
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 851.350
139 | 010401003013 | 满堂基础下垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15砾石 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | M3 | 97.770
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 97.770
140 | 010401003014 | 独立基础下砼垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15 细石砼 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | M3 | 34.110
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 34.110
141 | 010401003015 | 满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30砾石钢砼 2.混凝土抗渗等级：P6 3.100厚C15:砾石砼垫层119.35M3 | M3 | 933.323
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 95.421
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 933.323
142 | 010401003016 | 满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30砾石钢砼 2.混凝土抗渗等级：P6 3.100厚C15:砾石砼垫层119.35M3 | M3 | 933.323
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 95.421
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 933.323
143 | 010401003017 | 满堂基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30砾石钢砼 2.混凝土抗渗等级：P6 3.100厚C15:砾石砼垫层119.35M3 | M3 | 932.580
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 95.345
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 932.580
144 | 010401004001 | 集水坑：2300*2300 【项目特征】 1.混凝土强度等级: C35 P6 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、泵送、养护 | M3 | 38.150
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 36.352
145 | 010401004002 | 报警阀室集水坑：1500*2000 深1.5米 详07J306 3/J6 【项目特征】 1.混凝土强度等级: C35 P6 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇捣、泵送、养护 | m3 | 16.680
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 15.894
146 | 010401005001 | 桩承台基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C35砼 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | M3 | 17.500
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 16.676
147 | 010401005002 | 桩承台基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 1.商品混凝土外购、运输、浇捣、养护 | M3 | 27.550
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 27.550
148 | 010401005003 | 柱下独立基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.铺设垫层 2.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | M3 | 121.380
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 121.380
149 | 010401006001 | 垫层（筏板） [项目特征] 1.混凝土强度等级: C15商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 231.630
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 231.630
150 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级: C15 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 1612.000
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 1612.000
151 | 010401006003 | 垫层楼梯及电梯坑垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级: C10 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 113.880
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 113.880
152 | 010401006004 | 100厚砼垫层 1、混凝土强度等级: C15 2、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 128.777
| b4-1 | 商品混凝土 | m3 | 128.777
153 | 010401006005 | 满堂基础垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15砼 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | m3 | 50.818
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 48.423
154 | 010401006006 | 承台基础垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15砼 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | m3 | 2.600
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 2.478
155 | 010401006007 | 集水坑垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15砼 2.混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、泵送、浇捣、养护 | m3 | 9.188
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 8.755
156 | 010401006008 | 垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1.商品混凝土外购、运输、浇捣、养护 | M3 | 231.188
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 231.188
157 | 010402001001 | 构造柱 【项目特征】 1.柱截面尺寸：240*240 2.混凝土强度等级:C25砾石 3.混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 | m3 | 205.184
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 205.184
| 4-35 | 现浇构件模板,构造柱 | m3 | 205.184
158 | 010402001002 | 构造柱 【项目特征】 1.柱截面尺寸：240*370 2.混凝土强度等级:C25砾石 3.混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 | m3 | 0.654
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 0.654
| 4-35 | 现浇构件模板,构造柱 | m3 | 0.654
159 | 010402001003 | 框架柱 【项目特征】 2.柱截面尺寸: 3.混凝土强度等级:C40砾石 4.模板:周长1.8m以上 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | M3 | 785.740
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 785.740
160 | 010402001004 | 框架柱 【项目特征】 2.柱截面尺寸 3.混凝土强度等级:C30砾石 4.模板:周长1.8m以上 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | M3 | 671.896
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 671.896
161 | 010402001005 | 框架柱 【项目特征】 2.柱截面尺寸周长1.8m以内 3.混凝土强度等级:C25砾石 4.模板: 【工程内容】 1.混凝土制作 2.混凝土运输 3.混凝土浇捣 4.混凝土养护 | M3 | 741.962
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 741.962
162 | 010402001006 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C45商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 413.960
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 413.960
163 | 010402001007 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C45商砼 3.混凝土抗渗等级：S8 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 2.150
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 2.150
164 | 010402001008 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800及以内 2.混凝土强度等级：C45商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 0.670
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 0.670
165 | 010402001009 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱类型：构造柱 2.混凝土强度等级：C25 商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 139.490
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 139.490
166 | 010402001010 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C50商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 224.190
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 224.190
167 | 010402001011 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C45商砼 3.高度超过3.6m总体积:17.78m3 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 206.960
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 206.960
168 | 010402001012 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C45商砼 3.混凝土抗渗等级：S8 4.高度超过3.6m总体积:3.228m3 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 63.870
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 63.870
169 | 010402001013 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800及以内 2.混凝土强度等级：C45商砼 3.高度超过3.6m总体积:0.288m3 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 3.740
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 3.740
170 | 010402001014 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800以上 2.混凝土强度等级：C50商砼 3.高度超过3.6m总体积:109.0355m3 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 465.180
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 465.180
171 | 010402001015 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸：周长1800及以内 2.混凝土强度等级：C50商砼 3.高度超过3.6m总体积:1.152m3 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇捣、养护 | m3 | 6.180
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 6.180
172 | 010402001016 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 6.15m 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C40 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 80.080
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 80.080
173 | 010402001017 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 5.95m 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C40 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2122.380
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 2122.380
174 | 010402001018 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 3.6M内 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3278.600
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 3278.600
175 | 010402001019 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 3.8M 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 98.800
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 98.800
176 | 010402001020 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 4.2M 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 188.760
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 188.760
177 | 010402001021 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 4.5M 2.柱截面尺寸: 1.8m以外 3.混凝土强度等级: C40 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1663.740
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 1663.740
178 | 010402001022 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 4.2M 2.柱截面尺寸: 断面周长1.8m以内 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.500
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 6.500
179 | 010402001023 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度: 3.6m以内 2.柱截面尺寸: 断面周长1.8m以内 3.混凝土强度等级: C35 4混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.940
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 4.940
180 | 010402001024 | 矩形柱TZ [项目特征] 1.柱高度: 3.7m 2.柱截面尺寸: 0.25*0.25 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 48.360
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 48.360
181 | 010402001025 | 矩形柱TZ [项目特征] 1.柱高度: 3.9m 2.柱截面尺寸: 0.25*0.25 3.混凝土强度等级: C35 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.240
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 6.240
182 | 010402001026 | 矩形柱TZ [项目特征] 1.柱高度: 3.6m以内 2.柱截面尺寸: 0.25*0.25 3.混凝土强度等级: C30 4.混凝土拌和料要求: 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.360
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 4.360
183 | 010402001027 | 构造柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸: 0.2X0.24 2.混凝土强度等级: C20 3.超过3.6m的砼方量为：5.51m3 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1276.600
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 1276.600
184 | 010402001028 | 矩形柱 1、柱截面尺寸: 断面周长.1.8以内 2、混凝土强度等级: C40 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 112.566
| b4-1 | 商品混凝土 | m3 | 112.566
185 | 010402001029 | 矩形柱 1、 断面周长.1.8以外 2、混凝土强度等级: C40 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 127.748
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 127.748
186 | 010402001030 | 矩形柱 1、 断面周长.1.8以内 2、混凝土强度等级: C35 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 76.343
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 76.343
187 | 010402001031 | 矩形柱 1、 断面周长.1.8以外 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 86.643
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 86.643
188 | 010402001032 | 矩形柱 1、 断面周长.1.8以内 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 224.910
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 224.910
189 | 010402001033 | 矩形柱 1、 断面周长.1.8以外 2、混凝土强度等级: C30 3、混凝土拌和料要求: 商品砼 | m3 | 255.258
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 255.258
190 | 010402001034 | 异形柱 1、混凝土强度等级: C20 2、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 328.293
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 328.293
191 | 010402001035 | 构造柱 1、混凝土强度等级: C20 2、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 265.032
| B4-1 | 商品混凝土 | m3 | 265.032
192 | 010402001036 | 矩形柱 1.柱截面尺寸:周长1.8米以内 2.混凝土强度等级:C45 3.混凝土拌和料要求:粗砂 | m3 | 22.050
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 22.050
193 | 010402001037 | 矩形柱 1.柱截面尺寸:周长1.8米以内 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌和料要求:粗砂 | m3 | 18.140
| 4-1 | C20砾石混凝土(普通) | m3 | 18.140
194 | 010402001038 | 矩形柱 1.柱截面尺寸:周长1.8米以外 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌和料要求:粗砂 | m3 | 275.235